# Lisovací systém - VIEGA Ostatné systémy

1. Sanpress Inox - lisovací systém pre vodu, kúrenie, solárny systém - NEREZ

2. Geopress - lisovací systém pre vodu, kúrenie a plyn - ČERVENÝ BRONZ

3. Pexfit - lisovací systém pre vodu a pripojenie vykurovacích telies - PLAST

Pexfit                                Pexfit Plus                         Pexfit  Fosta

Transparentná rúrka                  Flexibilná rúrka                 Tvarovo stabilná rúrka
                                                      s kyslíkovou bariérou             s kyslíkovou bariérou

4. Systémové lisovacie nástroje - akumulátorové lisovacie nástroje
                                                      - elektrické lisovacie nástroje
                                                      - lisovacie čeluste
                                                      - lisovacie reťaze
                                                      - lisovacie prstence
                                                      - montážne kufríky 
                                                      - nabíjačky

5. Systémové komponenty podlahového kúrenia

6. Ostatné fitingy - červený bronz, pochrómované, mosadzné, medené